四川省水产局关于购买实验室仪器维修维护服务项目的公告
一、项目基本概况
1.采购项目名称：四川省水产局购买实验室仪器维修维护服务公开招标项目。
2.采购人：四川省水产局。
3.行政区划：四川省成都市。
4.采购方式：公开招标。
5.采购预算：最高限价39万。
6.采购内容：为了满足四川省水产局检验检测工作日常使用需求，对液质联用仪、气质联用仪等4台（套）仪器购买年度维修维护服务。

7.服务时限：签订合同之日起1年。
二、参评单位的资质条件和需提供的证明材料
1.营业执照（或相关证照）复印件（盖鲜章）；
2.法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（盖鲜章）；
3.法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（盖鲜章）；
4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供承诺函，盖鲜章）；
5.近3年来任意1个月的依法缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明（盖鲜章）；
6.具有履行合同所必须的专业技术能力（可提供承诺函，盖鲜章）；
7.参加本次招标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（可提供承诺函，盖鲜章）；
8.响应文件中还需提供的资料及证明材料：项目报价、技术参数（技术要求详见附件1）、人员配置（该项目涉及的仪器厂家培训证书）、履约能力（近5年相关业绩证明，需提供类似项目合同复印件，并加盖投标人公章）、服务方案（工作计划及流程、人员配置及分工、仪器维修维护的实施内容、应急措施、售后服务响应等）。
9.响应文件需一正两副装订（文件封面盖鲜章），密封于同一密封袋内。
三、程序
1.报名时间和方式：参评单位自公告发布之日起5个工作日内将报名表（附件2）加盖公章发送到指定邮箱：2411506181@qq.com，超过时间不予接收。截止时间2025年11月25日17:00时。
2.响应文件递交时间和地点：响应文件于2025年11月25日17：00时前递交至四川省水产局（四川省成都市一环路西三段13号）2楼204室，超过时间不予接收。 
四、纪律要求
参评供应商有下列情况实行一票否决：
1.提供虚假材料谋取资质；
2.采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
3.与其他供应商恶意串通；
4.向评选小组成员提供不正当利益的；
5.拒绝接受审计、纪检监察部门监督的。
五、联系方式
地址：四川省成都市金牛区一环路西三段13号四川省水产局
联系人：江雨
电话：15928804282

邮箱：2411506181@qq.com 

附件1

实验室仪器维修维护服务技术要求
1、仪器清单
	序号
	仪器名称
	仪器品牌
	仪器型号
	数量
	服务内容

	1
	三重四极杆    液质联用仪
	安捷伦
	1290 infinityⅡ-6495
	1
	年度维保+

预防性维护

	2
	三重四极杆
气质联用仪
	安捷伦
	Intuvo 9000 GC Sytem-7000D GC/MS Triple Quad
	1
	年度维保+

预防性维护

	3
	三重四极杆    液质联用仪
	安捷伦
	G6430AA
	1
	年度维保+

预防性维护

	4
	氮气发生器
	东宇
	TJ60-97
	1
	年度维保+

预防性维护


2、年度维修维护服务要求
（1）合同期内不限次数上门服务（维修），费用包含在本次报价中。仪器出现故障，供应商在接到维修电话后，1小时内回复采购人，若需现场维修，工程师需在48-72小时内到达现场；在合同期内报修的问题，如在保修期内未完成，需延长维修时间，直至问题解决；在故障维修后协助完成一次仪器性能检查确认。 

（2）合同期内包含一年内一次全面的预防性维护保养，按照标准程序，为仪器进行预防性维护保养，彻底的清洗、除尘、润滑；更换原厂提供的工具包中的配件；采用标样进行操作确认，并记录检测结果。
（3）合同期内提供不定期巡检维护服务。至少包含以下内容：仪器系统检查；气密性检查；灵敏度检查；以仪器校正样品为标准，做仪器调整使其处于当前最佳工作状态；提前更换相应磨损部件。
*（4）合同期内仪器所有硬件损坏，均需免费更换，部分消耗品包含在内，可免费更换，所有更换的零部件均需保证原厂全新部件；
（5）每次服务需要详细记录并提供服务报告，有服务人员签字。
*（6）由仪器原厂工程师提供技术支持服务。
带*号技术参数为实质性响应，需完全符合招标技术要求。
附件2

四川省水产局购买实验室仪器维修维护服务项目
公开招标报名表
	单位名称
	联系人
	联系方式
	其他需要说明情况

	
	
	
	


