四川省水产局办公和家属区域
建筑消防设施维护项目公开采购公告

一、项目基本情况

（一）项目名称：四川省水产局办公和家属区域建筑消防设施维护项目

（二）项目内容：四川省水产局一环路西三段13号院办公和家属区建筑消防设施维护。

（三）最高限价：每年15000元。

（四）项目履约期限：自合同签订之日起3年。

（五）付款方式：合同生效后每年的最后一月支付当年费用。
服务项目概况

（一）项目地点：成都市金牛区一环路西三段13号院办公和家属区。
（二）建筑情况：办公区建筑为独栋办公楼，涉及面积约7000平方米，现有办公区、试验区等功能区域，分布在不同楼层，建筑内配备了火灾自动报警系统、‌防烟与排烟系统、应急照明疏散指示系统、室内消火栓系统、‌气体灭火系统等消防器材和设施设备。家属区建筑为4栋住宿楼（最高8层），区域内配备了消火栓系统等消防器材和设施设备。
（三）服务内容：

1.对项目消防设施做到精心维护、科学检修，并指导合理使用，保证项目消防设施功能完整、正常运行。
2.每月对建筑内的所有消防器材和设施设备至少开展一次巡查、检测并做好相关记录。灭火器等按消防法规落实年检，所需费用由运维单位负责。

3.对因日常维护不当造成损坏的消防器材和设施设备，由运维单位免费负责更换或者维修。对因自然老化损坏的消防器材和设施设备，由运维单位负责更换或者维修，维修材料费在人民币300元/件内（含）由运维单位承担，超过300元/件（不含）的由运维单位向业主方报告，由业主方购买后交运维单位安装，并做好维保记录。

4.免费向业主方提供操作培训与技术咨询服务。

三、参选单位资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：供应商须符合《消防技术服务机构从业条件》（应急[2019]88 号文件）第三条规定。

（三）本项目不接受联合体参选。

（四）对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参选。

四、响应文件要求

（一）营业执照（或相关证照）复印件（盖鲜章）；
（二）法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（盖鲜章）；

（三）符合《消防技术服务机构从业条件》（应急[2019]88 号文件）第三条要求的证明材料；
（四）响应文件中还需提供的资料及证明材料：项目报价（每年价格一致，按3年总价报价）、履约能力（近5年相关业绩证明，需提供类似项目合同复印件，并加盖投标人公章）、服务方案（设备维修维护的实施内容、应急措施、售后服务响应等）。
（五）响应文件需一正一副装订（文件封面盖鲜章），密封于同一密封袋内。

五、程序

（一）报名时间：参选单位自本公告发布之日起5个工作日内将报名表（见附件）发送到指定邮箱，超过时间不予受理。截止时间2025年12月26日17时。现场踏勘时间另行通知。
（二）响应文件提交时间和地点：文件应于2025年12月29日12时递交至四川省成都市武侯祠大街17号四川省水产局6楼616室，超过时间不予受理。

（三）评选方式：采购单位在2025年12月30日15时开启响应文件，本次采购采取最低价中标方式选取项目服务商，并在四川省水产局官网（http：//www.scsscj.cn/）进行公示，公示时间为3个工作日。

六、联系方式

地址：四川省成都市武侯区武候祠大街17号四川省水产局

联系人：郑勇
电话：028-87717299

邮箱：284427087@qq.com
四川省水产局建筑消防设施维护项目公开采购报名表

	单位名称
	联系人
	联系方式
	其他需要说明情况

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	




