四川省水产局关于购买水产品药残快检

样品前处理一体机（含操作工具包）的公告

一、项目基本概况
1.采购设备名称：水产品药残快检样品前处理一体机（含操作工具包）。

2.采购人：四川省水产局。

3.采购方式：公开招标。若投标单位或合格标不足3家，则采取邀请招标的方式，邀请3家及以上符合资格条件的单位参与投标。
4.采购预算：最高限价4万元。

5.采购内容：样品前处理一体机2台（含操作工具包2套），技术参数及规格见附件1。
6.维保及售后服务时限：样品前处理一体机（含操作工具包）如出现质量问题，1年内包更换，3年内包维修。

二、投标单位的资质条件和需提供的证明材料

1.营业执照（或相关证照）复印件（盖鲜章）；

2.法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（盖鲜章）；

3.法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（盖鲜章）；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供承诺函，盖鲜章）；

5.近3年来任意1个季度税务部门出具的纳税证明或完税证明（盖鲜章）；

6.具有履行合同所必须的专业技术能力（可提供承诺函，盖鲜章）；

7.参加本次招标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（可提供承诺函，盖鲜章）；

8.响应文件中还需提供的资料及证明材料：项目报价、履约能力（近3年相关业绩证明至少3个，需提供类似项目合同复印件，并加盖投标人公章）、服务方案（设备使用培训计划、设备维修维护的实施内容、售后服务响应等）（盖鲜章）。

9.响应文件需一正两副装订（文件封面盖鲜章），密封于同一密封袋内。

三、报名及响应文件递交
1.报名时间和方式：参评单位自公告发布之日起3个工作日内将报名表（附件2）加盖公章发送至指定邮箱：2411506181@qq.com，逾期不予接收。截止时间2026年1月30日17:00时。
2.响应文件递交时间和地点：响应文件于2026年1月30日17：00时前递交至四川省水产局（成都市一环路西三段13号）2楼204室，逾期不予受理。 联系人：江雨，联系电话：18081219886。

四、开标时间及中标方式

（一）开标时间。采购单位在2026年2月2日15时开启响应文件。

（二）中标方式。本次公开招标采用经评审的最低投标价法，在参评单位满足采购文件全部实质性要求（含资质条件、技术参数、服务标准、诚信要求等）的前提下，报价最低者为成交候选人。

（三）公示时间。在四川省水产局官网（http：//www.scsscj.cn/）进行公示，公示时间为3个工作日。

（四）中选通知。公示结束后3个工作日内通知中选供应商。未中选供应商不再另行通知，采购方不退还响应文件。

五、纪律要求

参评供应商有下列情况的，实行一票否决：

1.提供虚假材料谋取资质；

2.采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

3.与其他供应商恶意串通；

4.向评审组成员提供不正当利益的；

5.拒绝接受审计的。

附件：1.四川省水产局购买水产品药残快检样品前处理一体机（含操作工具包）公开招标技术参数表
2.四川省水产局购买水产品药残快检样品前处理一体机（含操作工具包）公开招标报名表

附件1

四川省水产局购买水产品药残快检样品前处理一体机

（含操作工具包）公开招标技术参数表

	序号
	仪器/工具名称
	构件
	性能参数/规格
	数量

	1
	样品前处理

一体机
	离心机
	1）转速：不小于3000转/分钟；

2）容量：不少于4个孔位；

3）定时范围：0-99分钟。
	2台



	
	
	均质机
	1）转速：不小于18000转/分钟；
2）连续工作时间：≤30秒。
	

	
	
	浓缩仪
	1）加热孔不少于12个；

2）仪器需内置空气泵，无需外接气瓶即可将样本吹干；

3）加热范围：室温-99度；

4）最大吹气量不低于40升/小时；

5）一键式自动升降。
	

	
	
	混匀仪
	混匀最大转速不低于2800转/分钟。


	

	
	
	水浴锅
	1）容量：不少于12个孔位；

2）加热温度：室温-99度。
	

	2
	操作工具包
	移液器
	量程1-5ml、量程100-1000μl、量程20-200μl。
	2套

	
	
	试管架
	50ml离心管不少于8个孔位、10ml离心管不少于20个孔位。
	

	
	
	便携式天平
	量程在0-200g范围内；精密度不低于0.01g。
	

	
	
	称量勺
	/
	

	
	
	不锈钢手术剪
	/
	


附件2

四川省水产局购买水产品药残快检样品前处理一体机

（含操作工具包）公开招标报名表
	单位名称
	联系人
	联系方式
	其他需要说明情况

	
	
	
	


